南昌县城市管理局2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程项目

招  标  文  件

招 标项 目： 南昌县城市管理局2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程项目

招  标  人：                                      （章）

法定代表人：                                    （章）

联  系  人：              电话：

编 制时 间：            2020年12月

二0二0年十二月

第一章  投标须知

一、工程概况

1、工程名称：南昌县城市管理局2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程项目

2、建设地址：采购人指定地址

3、建设内容及规模：

人工、机械、材料汇总表

工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 元 | 129039.7374 | 1 | 129039.74 |  |
| 2 | 综合人工 | 工日 | 9193.428 | 102 | 937729.66 |  |
| 3 | 综合工日 | 工日 | 2538.542 | 102 | 258931.28 |  |
| 4 | 人工费调整 | 元 | 6464.7811 | 1 | 6464.78 |  |
| 5 | 钢筋 | kg | 20.0647 | 3.59 | 72.03 |  |
| 6 | 六角工具钢 | kg | 36.1704 | 4.54 | 164.21 |  |
| 7 | 钻杆 | 根 | 3.4779 | 200.6 | 697.67 |  |
| 8 | 导向钻刀片 | 只 | 5.3546 | 250 | 1338.65 |  |
| 9 | 水泥 综合 | kg | 19555.7903 | 0.37 | 7235.64 |  |
| 10 | 膨润土 | kg | 24888.515 | 0.77 | 19164.16 |  |
| 11 | 标准砖 | 千块 | 18.7044 | 310.92 | 5815.57 |  |
| 12 | 碳酸氢钠 | m3 | 264.4745 | 2.63 | 695.57 |  |
| 13 | SH掺加剂 | kg | 117.3276 | 12.87 | 1510.01 |  |
| 14 | PVC塑料管 | m | 120.3883 | 36 | 4333.98 |  |
| 15 | 法兰闸阀 | 个 | 37.6355 | 317.3 | 11941.74 |  |
| 16 | 水 | m3 | 428.8062 | 2.72 | 1166.35 |  |
| 17 | 水 | m3 | 388.8345 | 4.58 | 1780.86 |  |
| 18 | 回扩器 | 只 | 0.18 | 210 | 37.8 |  |
| 19 | 回扩器 | 只 | 0.14 | 250 | 35 |  |
| 20 | 回扩器 | 只 | 2.5573 | 350 | 895.06 |  |
| 21 | 回扩器 | 只 | 2.9836 | 400 | 1193.44 |  |
| 22 | 化学泥浆 | kg | 361.6005 | 40 | 14464.02 |  |
| 23 | 其他材料费 | 元 | 1973.03 | 1 | 1973.03 |  |
| 24 | 其他材料费 | 元 | 40186.0591 | 1 | 40186.06 |  |
| 25 | 零星材料费 | 元 | 33 | 1 | 33 |  |
| 26 | 合金铣刀 | m3 | 10.4522 | 2000 | 20904.4 |  |
| 27 | 水泥砂浆M10 | m3 | 0.606 | 306 | 185.44 |  |
| 28 | 水泥砂浆1:2 | m3 | 0.187 | 395.16 | 73.89 |  |
| 29 | 标准砖 | 千块 | 1.26 | 350 | 441 |  |
| 30 | 充气管堵600-800mm | 只 | 0.25 | 4500 | 1125 |  |
| 31 | 速派克H40 | kg | 186.72 | 205 | 38277.6 |  |
| 32 | 速派克H100 | kg | 112.03 | 180 | 20165.4 |  |
| 33 | 速派克H40催化剂 | kg | 18.67 | 200 | 3734 |  |
| 34 | 速派克H100催化剂 | kg | 11.2 | 310 | 3472 |  |
| 35 | 镀锌钢管 | m | 26.27 | 6 | 157.62 |  |
| 36 | 金刚石刀片 | 片 | 0.62 | 300 | 186 |  |
| 37 | 玻璃纤维毡布宽1.3m | m | 735.655 | 208.35 | 153273.72 |  |
| 38 | 树脂(A+B料) | kg | 2146.396 | 160 | 343423.36 |  |
| 39 | 聚乙烯(PE)保护膜宽0.5m,2kg | 卷 | 118.32 | 54.35 | 6430.69 |  |
| 40 | 彩条布双膜宽2m | m | 694.824 | 6.5 | 4516.36 |  |
| 41 | 绝缘胶布5m | 卷 | 519.6 | 3.5 | 1818.6 |  |
| 42 | 橡胶手套 | 双 | 1023.6 | 10 | 10236 |  |
| 43 | 刮板20cm | 把 | 1023.6 | 5 | 5118 |  |
| 44 | 修复气囊300-400mm | 只 | 0.28 | 25000 | 7000 |  |
| 45 | 修复气囊500-600mm | 只 | 3.72 | 32000 | 119040 |  |
| 46 | 修复气囊800-1000mm | 只 | 2.4 | 65000 | 156000 |  |
| 47 | 橡胶止水带 | m | 46.6361 | 70 | 3264.53 |  |
| 48 | 密封条18*7 | m | 55.8674 | 54 | 3016.84 |  |
| 49 | 扎头绑带B50型 | 支 | 46.1831 | 87 | 4017.93 |  |
| 50 | 紫外光固化玻璃纤维软管DN500*4mm | m | 180.0953 | 2315.44 | 416999.86 |  |
| 51 | 底膜DN500*4mm | m | 193.8825 | 19 | 3683.77 |  |
| 52 | 扎头布DN500 | 块 | 7.9276 | 417 | 3305.81 |  |
| 53 | 水不漏 | kg | 366.2633 | 10 | 3662.63 |  |
| 54 | 紫外光固化玻璃纤维软管DN600*5mm | m | 285.9852 | 2635.77 | 753791.21 |  |
| 55 | 底膜DN600*5mm | m | 307.8788 | 23 | 7081.21 |  |
| 56 | 扎头布DN600 | 块 | 12.5888 | 483 | 6080.39 |  |
| 57 | 紫外光固化玻璃纤维软管DN800*6mm | m | 50.3168 | 3683.28 | 185330.86 |  |
| 58 | 底膜DN800*6mm | m | 54.1688 | 31 | 1679.23 |  |
| 59 | 扎头布DN800 | 块 | 2.2149 | 635 | 1406.46 |  |
| 60 | 紫外光固化玻璃纤维软管DN1000*7mm | m | 8.1824 | 5005.8 | 40959.46 |  |
| 61 | 底膜DN1000*7mm | m | 8.8088 | 38.5 | 339.14 |  |
| 62 | 扎头布DN1000 | 块 | 0.3602 | 750 | 270.15 |  |
| 63 | 材料费调整 | 元 | -2306.2555 | 1 | -2306.26 |  |
| 64 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8) | m | 20.2 | 1566.02 | 31633.6 |  |
| 65 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8) | m | 221.2405 | 3802.7 | 841311.25 |  |
| 66 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管(SN8) | m | 209.2417 | 5029.8 | 1052443.9 |  |
| 67 | 堵漏王 | kg | 6370.0952 | 6.88 | 43826.25 |  |
| 68 | 长管式呼吸器 | 个 | 13.8671 | 1033.33 | 14329.29 |  |
| 69 | 防水衣裤 | 套 | 17.6503 | 140 | 2471.04 |  |
| 70 | 长袖胶手套 | 双 | 123.0626 | 13.72 | 1688.42 |  |
| 71 | 防水头灯 | 个 | 4.0623 | 28 | 113.74 |  |
| 72 | 不锈钢快速锁 | 环 | 1.01 | 7250 | 7322.5 |  |
| 73 | 密封橡胶套 | 个 | 1.01 | 870 | 878.7 |  |
| 74 | 局部树脂固化法修复 管径1200mm以内 | 点（环） | 2 | 12000 | 24000 |  |
| 75 | 机上人工 | 工日 | 273.9392 | 230 | 63006.02 |  |
| 76 | 折旧费 | 元 | 50166.1607 | 1 | 50166.16 |  |
| 77 | 检修费 | 元 | 9831.4177 | 1 | 9831.42 |  |
| 78 | 维护费 | 元 | 40379.0064 | 1 | 40379.01 |  |
| 79 | 安拆费 | 元 | 2115.7862 | 1 | 2115.79 |  |
| 80 | 汽油 | kg | 2153.555 | 6.38 | 13739.68 |  |
| 81 | 柴油 | kg | 6696.659 | 5.65 | 37836.12 |  |
| 82 | 电 | kw·h | 21600.5886 | 0.77 | 16632.45 |  |
| 83 | 校验费 | 元 | 2590.1391 | 1 | 2590.14 |  |
| 84 | 折旧费 | 元 | 15122.8447 | 1 | 15122.84 |  |
| 85 | 大修理费 | 元 | 3009.048 | 1 | 3009.05 |  |
| 86 | 经常修理费 | 元 | 7070.2246 | 1 | 7070.22 |  |
| 87 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 4360.9194 | 1 | 4360.92 |  |
| 88 | 电 | kw·h | 123855.5187 | 0.64 | 79267.53 |  |
| 89 | 机上人工 | 工日 | 642.8281 | 51 | 32784.23 |  |
| 90 | CCTV检测车 | 台班 | 21.9351 | 1726.44 | 37869.63 |  |
| 91 | 液压动力渣浆泵 | 台班 | 51.771 | 297.6 | 15407.05 |  |
| 92 | 液压动力渣浆泵 | 台班 | 80.2589 | 461.2 | 37015.4 |  |
| 93 | 锁紧机 | 台班 | 0.545 | 110 | 59.95 |  |
| 94 | 电视检测设备 | 台班 | 150.7607 | 1845 | 278153.49 |  |
| 95 | 柴油发电机30kw | 台班 | 97.48 | 354.99 | 34604.43 |  |
| 96 | 轴流通风机7.5kw | 台班 | 97.4 | 56.69 | 5521.61 |  |
| 97 | 载重汽车4.0t | 台班 | 90.69 | 453.5 | 41127.92 |  |
| 98 | QV检测仪 | 台班 | 531.0418 | 553.5 | 293931.64 |  |
| 99 | 电动葫芦0.5t | 台班 | 531.0418 | 21 | 11151.88 |  |
| 100 | 高压清洗车6m3 | 台班 | 96.291 | 1810.4 | 174325.23 |  |
| 101 | 潜水设备 | 台班 | 13.68 | 96.28 | 1317.11 |  |
| 102 | 电动葫芦10t | 台班 | 12.45 | 108.83 | 1354.93 |  |
| 103 | 载重汽车2.5t | 台班 | 211.291 | 429.12 | 90669.19 |  |
| 104 | 鼓风机18m3/min | 台班 | 249.2085 | 222.41 | 55426.46 |  |
| 105 | 吸污车8m3 | 台班 | 52.261 | 899.44 | 47005.63 |  |
| 106 | 管道多功能机器人 | 台班 | 146.752 | 3429.71 | 503316.8 |  |
| 107 | 电动空气压缩机20m3/min | 台班 | 209.044 | 701.33 | 146608.83 |  |
| 108 | 长管式呼吸器 | 台班 | 247.3385 | 100 | 24733.85 |  |
| 109 | 机动翻斗车 | 台班 | 472.5281 | 260.99 | 123325.11 |  |
| 110 | 水平运输专用工具 | 台班 | 285.22 | 11 | 3137.42 |  |
| 111 | 风动凿岩机气腿式 | 台班 | 258.36 | 11.98 | 3095.15 |  |
| 112 | 柴油发电机50kW | 台班 | 1.87 | 499.41 | 933.9 |  |
| 113 | 气体测定设备 | 台班 | 0.45 | 66.15 | 29.77 |  |
| 114 | 液压注浆泵HYB-50 | 台班 | 1.87 | 226.96 | 424.42 |  |
| 115 | 空气压缩机7.5kW | 台班 | 1.87 | 138.54 | 259.07 |  |
| 116 | 金刚取孔器 | 台班 | 1.87 | 1000 | 1870 |  |
| 117 | 污水泵φ100mm | 台班 | 1.87 | 126.04 | 235.69 |  |
| 118 | 空气压缩机1.5kW | 台班 | 83.44 | 307.98 | 25697.85 |  |
| 119 | 载重汽车8t | 台班 | 44.863 | 573.86 | 25745.08 |  |
| 120 | 电动卷扬机单筒快速牵引力15kN | 台班 | 55.5345 | 223.9 | 12434.17 |  |
| 121 | 紫外光固化修复设备 | 台班 | 55.5345 | 10000 | 555345 |  |
| 122 | 叉车5t | 台班 | 13.2702 | 350 | 4644.57 |  |
| 123 | 高压风机20m3 | 台班 | 55.5345 | 900 | 49981.05 |  |
| 124 | 汽车式起重机16t | 台班 | 40.7133 | 1035.14 | 42143.97 |  |
| 125 | 柴油发电机组(50kW) | 台班 | 247.3385 | 499.41 | 123523.32 |  |
| 126 | 机械费调整 | 元 | 10490.5725 | 1 | 10490.57 |  |

工程造价取费表

工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程

| 序号 | 名称 | 计算式 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑工程 |  |  |  |
| 一 | 分部分项工程费 | ∑(工程量×消耗量定额基价) |  | 461384.91 |
| 1 | 其中：定额人工费 | ∑(工日消耗量×定额人工单价) |  | 122324.95 |
| 2 | 定额材料费 | ∑(材料消耗量×定额材料单价) |  | 16979.60 |
| 3 | 定额机械费 | ∑(机械消耗量×定额机械台班单价) |  | 259680.37 |
| 4 | 定额主材费 | ∑(主材消耗量×定额主材单价) |  |  |
| 5 | 定额设备费 | ∑(设备消耗量×定额设备单价) |  |  |
| 二 | 单价措施项费 | ∑(工程量×消耗量定额基价) |  |  |
| 6 | 其中：定额人工费 | ∑(工日消耗量×定额人工单价) |  |  |
| 7 | 定额材料费 | ∑(材料消耗量×定额材料单价) |  |  |
| 8 | 定额机械费 | ∑(机械消耗量×定额机械台班单价) |  |  |
| 9 | 定额主材费 | ∑(主材消耗量×定额主材单价) |  |  |
| 10 | 定额设备费 | ∑(设备消耗量×定额设备单价) |  |  |
| 三 | 其他项目费 | ∑其他项目费 |  |  |
| 四 | 总价措施费 | [(1)+(6)]×相应费率 |  | 22814.55 |
| 11 | 安全文明环保 | [(1)+(6)]×相应费率 | 9.975997 | 12203.13 |
| 12 | 临时设施费 | [(1)+(6)]×相应费率 | 4.273916 | 5228.07 |
| 13 | 其他总价措施 | [(1)+(6)]×相应费率 | 4.400864 | 5383.35 |
| 14 | 扬尘治理措施费 | [(1)+(6)]×相应费率 |  |  |
| 五 | 企业管理费 | [(1)+(6)]×相应费率 | 23.795393 | 29107.70 |
| 六 | 利润 | [(1)+(6)]×相应费率 | 15.99 | 19559.76 |
| 七 | 人材机价差 | ∑(数量×价差) |  | 12941.39 |
| 八 | 规费 | [(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率 |  | 63412.89 |
| 15 | 社会保险费 | [(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率 | 13.11 | 50080.90 |
| 16 | 住房公积金 | [(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率 | 3.32 | 12682.58 |
| 17 | 工程排污费 | [(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率 | 0.17 | 649.41 |
| 九 | 估价项目 | ∑估价项目 |  |  |
| 十 | 税金 | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+ (七)+(八)+(九)]×(征收率+附加税) | 3.36 | 20469.83 |
| 十一 | 不取费 | ∑不取费项目 |  |  |
| 十二 | 总价下浮 | ∑总价下浮 |  |  |
| 十三 | 建筑造价合计 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)+(十)+(十一)+(十二) |  | 629691.03 |

工程造价取费表

工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程

| 序号 | 名称 | 计算式 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市政建筑工程 |  |  |  |
| 一 | 分部分项工程费 | ∑(工程量×消耗量定额基价) |  | 189293.65 |
| 1 | 其中：定额人工费 | ∑(工日消耗量×定额人工单价) |  | 27870.68 |
| 2 | 定额材料费 | ∑(材料消耗量×定额材料单价) |  | 142926.67 |
| 3 | 定额机械费 | ∑(机械消耗量×定额机械台班单价) |  | 16886.31 |
| 4 | 定额主材费 | ∑(主材消耗量×定额主材单价) |  | 1610.00 |
| 5 | 定额设备费 | ∑(设备消耗量×定额设备单价) |  |  |
| 二 | 单价措施项费 | ∑(工程量×消耗量定额基价) |  |  |
| 6 | 其中：定额人工费 | ∑(工日消耗量×定额人工单价) |  |  |
| 7 | 定额材料费 | ∑(材料消耗量×定额材料单价) |  |  |
| 8 | 定额机械费 | ∑(机械消耗量×定额机械台班单价) |  |  |
| 9 | 定额主材费 | ∑(主材消耗量×定额主材单价) |  |  |
| 10 | 定额设备费 | ∑(设备消耗量×定额设备单价) |  |  |
| 三 | 其他项目费 | ∑其他项目费 |  |  |
| 四 | 总价措施费 | [(1)+(6)]×相应费率 |  | 4864.93 |
| 11 | 安全文明环保 | [(1)+(6)]×相应费率 | 7.119667 | 1984.30 |
| 12 | 临时设施费 | [(1)+(6)]×相应费率 | 3.057331 | 852.10 |
| 13 | 其他总价措施 | [(1)+(6)]×相应费率 | 7.278352 | 2028.53 |
| 14 | 扬尘治理措施费 | [(1)+(6)]×相应费率 |  |  |
| 五 | 企业管理费 | [(1)+(6)]×相应费率 | 25.900095 | 7218.53 |
| 六 | 利润 | [(1)+(6)]×相应费率 | 23.81 | 6636.01 |
| 七 | 人材机价差 | ∑(数量×价差) |  | 72328.05 |
| 八 | 规费 | [(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率 |  | 6982.09 |
| 15 | 社会保险费 | [(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率 | 12.32 | 5514.06 |
| 16 | 住房公积金 | [(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率 | 3.12 | 1396.42 |
| 17 | 工程排污费 | [(1)+(3)+(6)+(8)]×相应费率 | 0.16 | 71.61 |
| 九 | 估价项目 | ∑估价项目 |  |  |
| 十 | 税金 | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)]×(征收率+附加税) | 3.36 | 9654.06 |
| 十一 | 不取费 | ∑不取费项目 |  |  |
| 十二 | 总价下浮 | ∑总价下浮 |  |  |
| 十三 | 市政建筑造价合计 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)+(十)+(十一)+(十二) |  | 296977.32 |
|  | 总计 |  |  | 926668.35 |

工程概算表

工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程

| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) |  | 总价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 工资 | 总价 | 工资 |
|  |  | 暗井修复 |  |  |  |  | 34745.63 | 14929.59 |
| 1 | 1-1-22 | 人工挖基坑土方 三类土 深度(2m以内) | 100m3 | 1.474 | 5022.31 | 5022.31 | 7402.88 | 7402.88 |
| 2 | 5-3-133 | 矩形直线雨水检查井 形式：砖砌井室净尺寸(长×宽×高) (m) 1.1×1.1×1.8 适用管径(mm) 800 井深(2.4m) | 座 | 12.000 | 2248.48 | 602.14 | 26981.76 | 7225.68 |
| 3 | 10-1-2 | 小型机械拆除沥青柏油类路面层 每增1cm | 100m2 | 0.750 | 46.70 | 33.49 | 35.03 | 25.12 |
| 4 | 1-1-325 | 机械填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.242 | 1346.96 | 1140.11 | 325.96 | 275.91 |
|  |  | 开挖换管 |  |  |  |  | 548300.44 | 134479.57 |
| 5 | 5-1-88 | 承插式混凝土管 人机配合下管 管径(500mm以内) | 100m | 1.414 | 13252.42 | 794.16 | 18738.92 | 1122.94 |
| 6 | 5-1-89 | 承插式混凝土管 人机配合下管 管径(600mm以内) | 100m | 0.440 | 18316.71 | 1005.72 | 8059.35 | 442.52 |
| 7 | 1-1-233换 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土~在支撑下挖土 | 1000m3 | 0.753 | 4726.17 | 486.20 | 3558.81 | 366.11 |
| 8 | 1-1-305 | 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) | 1000m3 | 0.753 | 6134.27 |  | 4619.11 |  |
| 9 | 1-1-306 | 自卸汽车运土 每增运1km 自卸汽车(载重8t以内) | 1000m3 | 3.012 | 1546.57 |  | 4658.27 |  |
| 10 | 2-1-82 | 垫层 砂垫层 厚度(20cm) | 100m2 | 0.833 | 2097.21 | 403.16 | 1746.98 | 335.83 |
| 11 | 2-2-12 | 石灰:粉煤灰:土 (12:35:53) 厚度(20cm) | 100m2 | 6.380 | 3548.77 | 312.12 | 22641.15 | 1991.33 |
| 12 | 2-2-13 | 石灰:粉煤灰:土 (12:35:53) 厚度(cm) 每减1 | 100m2 | 510.400 | 167.11 | 15.47 | 85292.94 | 7895.89 |
| 13 | 2-77换 | 打、拔钢板桩 桩长≤6m~打拔槽钢或钢轨 | 10t | 1.816 | 9842.66 | 3523.59 | 17874.27 | 6398.84 |
| 14 | 2-77 | 打、拔钢板桩 桩长≤6m | 10t | 32.900 | 11583.91 | 3523.59 | 381110.64 | 115926.11 |
| 15 | 估价 | 预制混凝土井筒 | 座 | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  | 雨水篦子 |  |  |  |  | 3622.49 | 786.47 |
| 16 | 10-1-60 | 拆除砼障碍物 小型机械拆除 有筋 | 10m3 | 0.100 | 2616.32 | 1815.43 | 261.63 | 181.54 |
| 17 | 2-1-82 | 垫层 砂垫层 厚度(20cm) | 100m2 | 0.080 | 2097.21 | 403.16 | 167.78 | 32.25 |
| 18 | 5-3-514 | 砖砌雨水进水井 双平箅(1450×380) 井深(1m) | 座 | 1.000 | 716.80 | 239.96 | 716.80 | 239.96 |
| 19 | 3-3-2换 | 现浇混凝土构件 垫层 混凝土~ 换: 预拌混凝土 C15 | 10m3 | 0.021 | 3051.27 | 297.50 | 64.08 | 6.25 |
| 20 | 5-3-512 | 砖砌雨水进水井 单平箅(680×380) 井深(1m) | 座 | 1.000 | 464.32 | 151.13 | 464.32 | 151.13 |
| 21 | 3-3-23 | 现浇混凝土构件 支撑梁 混凝土 | 10m3 | 0.540 | 3607.18 | 324.70 | 1947.88 | 175.34 |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  | 586668.56 |

价差汇总表

工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价格差 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 1767.008 | 85.00 | 91.00 | 6.00 | 10602.05 |
| 2 | 04030143 | 砂子(中粗砂) | m3 | 23.282 | 64.98 | 210.00 | 145.02 | 3376.36 |
| 3 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 | 套 | 12.000 | 310.82 | 800.00 | 489.18 | 5870.16 |
| 4 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 7.361 | 271.95 | 420.00 | 148.05 | 1089.80 |
| 5 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 2.712 | 305.62 | 435.00 | 129.38 | 350.88 |
| 6 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 5.465 | 315.91 | 440.00 | 124.09 | 678.15 |
| 7 | BC0196 | 钢筋混凝土管 管径（mm以内） 500 | m | 142.814 | 118.87 | 420.00 | 301.13 | 43005.58 |
| 8 | BC0197 | 钢筋混凝土管 管径（mm以内） 600 | m | 44.440 | 165.27 | 520.00 | 354.73 | 15764.20 |
| 9 | RG | 人工 | 工日 | 755.600 | 85.00 | 91.00 | 6.00 | 4533.60 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 85270.77 |

材料汇总表

工程名称:2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01050111 | 钢丝绳 | kg | 19.858 | 6.14 | 121.93 |
| 2 | 01150101 | 六角空心钢(综合) | kg | 0.070 | 3.54 | 0.25 |
| 3 | 02090101 | 塑料薄膜 | m2 | 157.553 | 0.24 | 37.81 |
| 4 | 02310119 | 无纺土工布 | m2 | 2.795 | 9.92 | 27.73 |
| 5 | 03131333 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 0.045 | 17.84 | 0.80 |
| 6 | 04030143 | 砂子(中粗砂) | m3 | 23.282 | 210.00 | 4889.22 |
| 7 | 04090201 | 粉煤灰 | m3 | 438.351 | 96.65 | 42366.62 |
| 8 | 04090213 | 生石灰 | t | 112.383 | 335.53 | 37707.87 |
| 9 | 04090403 | 黄土 | m3 | 437.075 | 28.99 | 12670.80 |
| 10 | 04130103 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 17.589 | 479.86 | 8440.26 |
| 11 | 05030119 | 垫木 | m3 | 2.187 | 1159.78 | 2536.44 |
| 12 | 05030181 | 松木板枋材 | m3 | 0.729 | 1119.77 | 816.31 |
| 13 | 13010243 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 7.023 | 3.87 | 27.18 |
| 14 | 22450126 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.006 | 15.44 | 0.09 |
| 15 | 33010127 | 钢板桩 | kg | 2030.782 | 6.65 | 13504.70 |
| 16 | 33010224 | 塑钢爬梯 | kg | 72.720 | 6.07 | 441.41 |
| 17 | 34110103 | 电 | kW¡¤h | 9.761 | 0.98 | 9.57 |
| 18 | 34110117 | 水 | m3 | 157.547 | 3.37 | 530.93 |
| 19 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 | 套 | 12.000 | 800.00 | 9600.00 |
| 20 | 80010117 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.010 | 229.21 | 2.29 |
| 21 | 80010127 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.008 | 304.15 | 2.43 |
| 22 | 80010312 | 预拌防水水泥砂浆 1:2 | m3 | 1.392 | 247.11 | 343.98 |
| 23 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 7.361 | 420.00 | 3091.62 |
| 24 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 2.712 | 435.00 | 1179.72 |
| 25 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 5.465 | 440.00 | 2404.60 |
| 26 | BC0008 | 砌筑干粉砂浆 M7.5 | kg | 13314.240 | 0.31 | 4127.41 |
| 27 | BC0009 | 砌筑干粉砂浆 M10 | kg | 717.048 | 0.32 | 229.46 |
| 28 | BC0196 | 钢筋混凝土管 管径（mm以内） 500 | m | 142.814 | 420.00 | 59981.88 |
| 29 | BC0197 | 钢筋混凝土管 管径（mm以内） 600 | m | 44.440 | 520.00 | 23108.80 |
| 30 | QTCLF | 其他材料费 | 元 | 1655.825 | 1.11 | 1837.97 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  | 230040.08 |

4、工程建安费：996万元，工程结算价按（第三方评审价）下浮10%结算

5、工期要求：合同签订之日起45日历日完工

6、工程质量等级：合格及以上

7、工程款支付方式：由南昌县城市管理局按县政府投资项目管理办法相关规定支付给施工单位。项目竣工验收结算后，由南昌县城管局剔除质保金3%后按程序和规定支付施工单位工程款，质保期满且无质量问题全部付清。

8、投标报价方式：投标时按响应性报价，工程量按实结算。各投标人的投标报价均须响应，否则为无效投标报价，按废标处理。

9、购买招标文件时间、地点：

时间：2020年12月24日至2020年12月28日

地点：江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼联系人：邱娟娟、徐娜、郭玲、徐云海

电话：0791-86286217

10、现场踏勘：不组织踏勘，由投标人自行前往勘探，费用自理。

11、投标文件的递交：

受理单位：江西省永晋招标咨询有限公司

地    点：江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼

12、投标文件截止及开标时间、地点：

投标文件截止及开标时间：2020年12月29日下午15：00时

地    点：江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼

13、投标文件的份数和签署

（1）、投标文件正本一份和副本二份，并标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

（2）、投标文件正、副本均应使用不能擦去的墨水书写、打印，编制成册。招标文件中有规定格式的，均应按规定格式编制和签章。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖单位公章。

（3）、投标文件的密封与标志

投标文件正、副本密封在同一个包封中。封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称及标段名称、投标人名称和地址，并注明“在   年  月  日前不得开封”字样。封袋的封口骑缝处加盖投标人公章和法定代表人的印章。

- 招标代理服务费

招标代理服务费向中标单位收取参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）下浮40%计算。

- 对投标人的要求

资质要求：

- 具有有效的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质。

- 本项目的八大员（施工员、安全员及安全员 C 证、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员）须具有有效的岗位证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致）。

3、具有有效的《安全生产许可证》。

4、外省来赣的施工单位应按江西省住房和建设厅《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批[2020]4号）在“江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统”上办理企业信息登记。

第二章  招标文件的组成

招标文件包括本招标文件和招标过程中发出的修改、补充通知。本招标文件共五章：

1、投标须知

2、招标文件组成

3、投标文件组成

4、评审办法

5、投标文件格式

第三章  投标文件的组成

1、投标书

2、法定代表人身份证明书

3、授权委托书

4、投入本项目的主要施工管理人员（组织结构）

5、附件

第四章  评审办法

第一条  为规范本工程招标工作，依据有关规定，制定本办法。

第二条  本工程招标投标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则。

第三条  开标、定标

一、开标程序

1、投标人（指法定代表人和委托代理人）按招标文件规定的时间到达开标现场并递交投标文件；

2、抽签排序阶段：由各投标人按递交投标文件的签到顺序，抽取各自的号码。再由招标人或代理机构抽取中标排序人（即第一次抽取的号码球为第一中标排序人，第二次抽取的号码球为第二中标排序人，第三次抽取的号码球为第三中标排序人）。

3、宣布中标候选人排序并转入定标程序。

二、定标程序

本工程招标人根据现场抽取的中标排序人排序（共抽取前三名）结果确定中标人，第一中标排序人即为中标人。

1、招标人依法将开标结果，中标候选人公示3日。公示期结束，向中标人发出中标通知书。

2、招标人和中标人应按招标文件、中标单位的投标文件及相关法律法规签订合同。

第五章  投标文件格式

南昌县城市管理局2020年度小蓝经开区迎富大道等道路市政排水管网修复及错漏接改造工程项目

投  标  文  件

投 标 项 目：

投 标 单 位：                                     （章）

法定代表人：                                    （章）

联  系  人：                  电话：

投 递 时 间：

二0二0年十二月

一、投  标  书

南昌县城市管理局（招标单位）：

投标总报价：根据已收到的                           工程施工招标文件，我单位经考察现场和仔细研究招标文件的全部内容后，投标时按响应性报价，按照本招标文件建设内容及规模及总投资执行，工程量按实结算，按合同约定实施和完成本招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我单位承诺在投标有效期内不修改、撤消投标文件。

3、如我方中标，下列承诺有效：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按中标价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

（2）投标文件中的全部内容属施工合同文件的组成部分。

（3）保证严格按招标文件要求的工期如期完工。

（4）招标文件和投标文件及中标通知书为施工合同的组成内容，在施工中忠实履行合同。并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标单位：                       （盖单位章）

法定代表人                     （签字或盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

日期：        年    月    日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：              年     月     日

经营期限：

姓名：        性别：   年龄：     职务：

系                                 的法定代表人。为施工、竣工和保修                        工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖单位章）

日期：      年   月   日

三、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人         （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改         （招标单位）的         工程施工投标文件，参加投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：

代理人：          性别：        年龄：

单  位：          部门：        职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：              （盖单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：          （签字或盖章）

身份证号码：

日期：         年    月    日

四、投入本项目的主要施工管理人员

（组织结构）

| 项目组织机构 |  | 姓 名 | 职 务 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 场 | 注册建造师 |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |
|  | 资料员 |  |  |  |
|  | 标准员 |  |  |  |
|  | 机械员 |  |  |  |
|  | 劳务员 |  |  |  |
|  | 备注：以上人员如需变更，须征得招标人的同意。 |  |  |  |

投标单位（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）

日期：      年   月   日

五、附件

1、营业执照副本复印件

2、资质证书副本复印件

3、安全生产许可证副本复印件

4、企业法定代表人身份证复印件

5、委托代理人身份证复印件

6、投标人认为所需的其他材料

注：以上复印件均需加盖单位公章

| 其它需要说明的事项： 1、各投标单位的投标代表须准时参加开标。 2、本项目所涉及的证书、证件实行电子政策的，投标单位提供“可识别”二维码的复印件加盖单位公章的，视同原件。 3、招标文件未尽事宜，均以施工合同为准。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标代理机构 | 法定代表人 （章） 2020年12月 日 | 招 标 单 位 | 法定代表人 （章） 2020年12月 日 |