江西省永晋招标咨询有限公司关于南昌蛟龙经济发展集团有限公司前进村一体化净水设备采购项目（采购编号：JXYJ2020-F0057）竞争性谈判结果公告

- 采购编号：

JXYJ2020-F0057

- 项目名称：

南昌蛟龙经济发展集团有限公司前进村一体化净水设备采购项目

- 成交信息：

供应商名称：江西旭邦设备有限公司

供应商联系人：许新华

供应商联系电话：19916063078

供应商地址：江西省上饶市信州区恒基中心11层1105号

成交金额（元）: 1920000.00

- 主要标的信息：

|  | 名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5m³/h一体化净水设备 | 管道混合装置 | 4套 | 旭邦 | SK100/L=1200mm | 2200.00 |
|  | 混合反应池 | 4台 | 旭邦 | 1800×1500×4800 | 51000.00 |
|  | 沉淀池 | 4台 | 旭邦 | 1800×1500×4800 | 68000.00 |
|  | 过滤池 | 4台 | 旭邦 | 1200×1200×3000 | 43000.00 |
|  | 进水管短接 | 4件 | 旭邦 | DN100,250mm，0.6MPa | 800.00 |
|  | 进水蝶阀 | 4个 | 旭邦 | DN100,1.0Mpa | 300.00 |
|  | 反应沉淀器 | 4个 | 旭邦 | 外壳8mm，底板10mm | 42000.00 |
|  | 排泥蝶阀 | 4套(每套两个) | 旭邦 | DN50，1.0Mpa | 300.00 |
|  | 沉淀排泥管 | 4个 | 旭邦 | DN80 | 300.00 |
|  | 反应排空蝶阀 | 4个 | 旭邦 | DN50,1.0Mpa，手动蝶阀 | 200.00 |
|  | 反应池排空管 | 4个 | 旭邦 | DN50 | 800.00 |
|  | 反应隔板 | 4个 | 旭邦 | PVC/304,穿孔/涡旋反应隔板 | 5000.00 |
|  | 斜管（下） | 4套（每套2.7㎡） | 旭邦 | PP,φ50，长50cm，60度角 | 4000.00 |
|  | 斜管（上） | 4套（每套2.7㎡） | 旭邦 | PP,φ35，长100cm，60度角，模块式 | 4000.00 |
|  | 集水槽 | 4套 | 旭邦 | 框架式集水槽，厚度6mm | 4200.00 |
|  | 联通U型管 | 4个 | 旭邦 | DN80 | 2500.00 |
|  | 操作梯 | 4个 | 旭邦 | 1000型 | 4000.00 |
|  | 虹吸管 | 4个 | 旭邦 | DN150上升-DN125下降，整体式 | 3000.00 |
|  | 虹吸辅助管 | 4个 | 旭邦 | DN25 | 700.00 |
|  | 虹吸破坏管 | 4个 | 旭邦 | DN20，镀锌 | 700.00 |
|  | 虹吸破坏球阀 | 4个 | 旭邦 | DN25，手动球阀 | 2000.00 |
|  | 虹吸破坏电磁阀 | 4个 | 旭邦 | DN20,220V，PLC | 100.00 |
|  | 虹吸控制箱 | 4套 | 旭邦 | HC-2型虹吸控制系统，220V,PLC | 5000.00 |
|  | 滤池主体 | 4个 | 旭邦 | 主体8mm，底板10mm | 32000.00 |
|  | 砾石 | 4吨 | 旭邦 | φ4-16mm | 200.00 |
|  | 石英砂滤料 | 4套（每套粗细沙各1吨） | 旭邦 | 细沙φ0.8-1.0，粗砂φ1.0-2.0 | 400.00 |
|  | 滤池排空蝶阀 | 4个 | 旭邦 | DN50,1.0Mpa，手动蝶阀 | 200.00 |
|  | 滤池排空管 | 4个 | 旭邦 | DN50 | 200.00 |
|  | 手动反洗蝶阀 | 4个 | 旭邦 | DN125,1.0Mpa，手动蝶阀 | 300.00 |
|  | 手动反洗管 | 4个 | 旭邦 | DN125 | 2000.00 |
|  | 氯后取样管 | 4个 | 旭邦 | DN15 | 200.00 |
|  | 出水管 | 4个 | 旭邦 | DN100 | 800.00 |
| 加药系统 | 溶药箱 | 4套 | 旭邦 | 0．5 m3 | 1000.00 |
|  | 搅拌装置 | 4套 | 旭邦 |  | 800.00 |
|  | 计量泵 | 4套 | 旭邦 | GM0150 | 1300.00 |
|  | 管道过滤装置 | 4套 | 旭邦 | DN25 | 200.00 |
|  | 配套管阀件 | 4套 | 旭邦 |  | 1300.00 |
| 消毒系统 |  | 4套 | 旭邦 | 100g/h | 3000.00 |
| 运输及吊装 |  | 4宗 |  | 公路及山路 | 12000.00 |
| 安装调试费 |  | 4宗 |  |  | 20000.00 |
| 10m³/h一体化净水设备 | 管道混合装置 | 2套 | 旭邦 | SK100/L=1200mm | 2200.00 |
|  | 混合反应池 | 2台 | 旭邦 | 1800×1500×4800 | 51000.00 |
|  | 沉淀池 | 2台 | 旭邦 | 1800×1500×4800 | 68000.00 |
|  | 过滤池 | 2台 | 旭邦 | 1200×1200×3000 | 43000.00 |
|  | 进水管短接 | 2件 | 旭邦 | DN100,250mm，0.6MPa | 800.00 |
|  | 进水蝶阀 | 2个 | 旭邦 | DN100,1.0Mpa | 300.00 |
|  | 反应沉淀器 | 2个 | 旭邦 | 外壳8mm，底板10mm | 42000.00 |
|  | 排泥蝶阀 | 2套（每套2个） | 旭邦 | DN50,1.0Mpa | 300.00 |
|  | 沉淀排泥管 | 2个 | 旭邦 | DN80 | 300.00 |
|  | 反应排空蝶阀 | 2个 | 旭邦 | DN50,1.0Mpa，手动蝶阀 | 200.00 |
|  | 反应池排空管 | 2个 | 旭邦 | DN50 | 800.00 |
|  | 反应隔板 | 2个 | 旭邦 | PVC/304,穿孔/涡旋反应隔板 | 5000.00 |
|  | 斜管（下） | 2套（每套2.7㎡） | 旭邦 | PP,φ50，长50cm，60度角 | 4000.00 |
|  | 斜管（上） | 2套（每套2.7㎡） | 旭邦 | PP,φ35，长100cm，60度角，模块式 | 4000.00 |
|  | 集水槽 | 2套 | 旭邦 | 框架式集水槽，厚度6mm | 4200.00 |
|  | 联通U型管 | 2个 | 旭邦 | DN80 | 2500.00 |
|  | 操作梯 | 2个 | 旭邦 | 1000型 | 4000.00 |
|  | 虹吸管 | 2个 | 旭邦 | DN150上升-DN125下降，整体式 | 3000.00 |
|  | 虹吸辅助管 | 2个 | 旭邦 | DN25 | 700.00 |
|  | 虹吸破坏管 | 2个 | 旭邦 | DN20，镀锌 | 700.00 |
|  | 虹吸破坏球阀 | 2个 | 旭邦 | DN25，手动球阀 | 2000.00 |
|  | 虹吸破坏电磁阀 | 2个 | 旭邦 | DN20,220V，PLC | 100.00 |
|  | 虹吸控制箱 | 2套 | 旭邦 | HC-2型虹吸控制系统，220V,PLC | 5000.00 |
|  | 滤池主体 | 2个 | 旭邦 | 主体8mm，底板10mm | 32000.00 |
|  | 砾石 | 2吨 | 旭邦 | φ4-16mm | 200.00 |
|  | 石英砂滤料 | 2套（每套粗细沙各1吨） | 旭邦 | 细沙φ0.8-1.0，粗砂φ1.0-2.0 | 400.00 |
|  | 滤池排空蝶阀 | 2个 | 旭邦 | DN50,1.0Mpa，手动蝶阀 | 200.00 |
|  | 滤池排空管 | 2个 | 旭邦 | DN50 | 200.00 |
|  | 手动反洗蝶阀 | 2个 | 旭邦 | DN125,1.0Mpa，手动蝶阀 | 300.00 |
|  | 手动反洗管 | 2个 | 旭邦 | DN125 | 2000.00 |
|  | 氯后取样管 | 2个 | 旭邦 | DN15 | 200.00 |
|  | 出水管 | 2个 | 旭邦 | DN100 | 800.00 |
| 加药系统 | 溶药箱 | 2套 | 旭邦 | 0．5 m3 | 1000.00 |
|  | 搅拌装置 | 2套 | 旭邦 |  | 800.00 |
|  | 计量泵 | 2套 | 旭邦 | GM0150 | 1300.00 |
|  | 管道过滤装置 | 2套 | 旭邦 | DN25 | 200.00 |
|  | 配套管阀件 | 2套 | 旭邦 |  | 1300.00 |
| 消毒系统 |  | 2套 | 旭邦 | 100g/h | 3000.00 |
| 运输及吊装 |  | 2宗 | 旭邦 | 公路及山路 | 12000.00 |
| 安装调试费 |  | 2宗 |  |  | 20000.00 |

- 评审专家名单：

蒋宜剑、黄翔、徐俊

- 代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准：按预算金额【100万元以下*1.5% +（100至500万元）*1.1%】差额定律累计法计算。

代理服务费为：人民币贰万伍仟肆佰叁拾柒元整（￥25437.00元）

- 其他补充事宜：

服务要求：本项目的质量保证期为验收合格后2年，并提供仪器终身维修服务，质量保证期从验收合格之日起开始计算。

- 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名    称：南昌蛟龙经济发展集团有限公司

地    址：江西省南昌经济技术开发区蛟桥镇政府内

联系方式：陶武平13970936308

2.采购代理机构信息：

名    称：江西省永晋招标咨询有限公司

地    址：江西省南昌市青山湖区高新大道585号吉特大厦二楼

联系方式：0791-86286216

3.项目联系方式：

项目联系人：徐娜、郭玲、徐云海

电     话：0791-86286217