## 第一章 谈判项目商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** |
| 1 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 2 | 工期 | 合同签订之日起10个日历日按采购人要求完成全部工程。 |
| 3 | 付款方式 | 工程验收合格后30个日历日内付合同金额的90%，留存10%作为质保金，质保到期后一次性无息付清。采购人付款前，供应商须开具合法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，总报价为包干价，不得超过预算金额。报价包括成交人完成服务的所有费用，包括且不限于：货物、材料、运输、转运、辅材、验收、税金、采购代理服务费等各项直接、间接费用。 |
| 5 | 项目验收 | 1、工程竣工后，供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后的十个工作日内，组织相关专业人员对工程进行验收。如验收合格，采购人将向供应商出具验收报告；  2、供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收；  3、交付验收标准：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，验收不合格、存在质量问题，供应商必须返工，产生的一切经济损失由供应商承担。 |
| 6 | 施工及其他要求 | 1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证重要条例》等法律和法规的规定；  2、成交供应商包材料、包施工、包质量、包维修、包安全生产，在施工期间必须确保施工人员自身安全和施工现场设施物品的安全，若发生安全事故，由成交供应商承担全部责任。 |
| 7 | 保险 | 1、供应商须依照有关法律规定向参加本项目施工的所有工作人员购买工伤保险和人身意外伤害险；  2、由于负有投报义务的供应商未按谈判文件约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的供应商支付并承担一切经济及法律责任。 |
| 8 | 工程质保期 | 1、供应商所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；质保期自验收合格之日起 1年 ，质保期间免费上门维护，供应商须提供售后服务书面承诺函；  2、在质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，供应商应提供免费维修或更换；在接到报修电话后 2 小时内响应，8 小时内上门维修，24 小时内解决问题；  3、质量保证期内的维修发生的更换配件材料、人工费及其它一切费用由供应商承担。 |

## 第二章 谈判项目技术要求（工程需求）

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | | |  |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-安装工程 | | 标段： | | | 第 1 页 共 1 页 | |  |
| 序号 | 汇总内容 | | | 金额:(元) | | 其中：暂估价(元) | |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 | | |  | |  | |
| 1.1 | 安装工程 | | |  | |  | |
| 1.1 | 其中：定额人工费 | | |  | |  | |
| 1.2 | 其中：定额机械费 | | |  | |  | |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 | | |  | |  | |
| 2.1 | 其中：定额人工费 | | |  | |  | |
| 2.2 | 其中：定额机械费 | | |  | |  | |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 | | |  | |  | |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 | | |  | |  | |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 | | |  | |  | |
| 3.1.2 | 临时设施费 | | |  | |  | |
| 3.2 | 其他总价措施费 | | |  | |  | |
| 3.3 | 扬尘治理措施费 | | |  | |  | |
| 四 | 其他项目清单计价合计 | | |  | | － | |
| 五 | 规费 | | |  | | － | |
| 5.1 | 安装工程规费 | | |  | |  | |
| 5.1.1 | 社会保险费 | | |  | | － | |
| 5.1.2 | 住房公积金 | | |  | | － | |
| 5.1.3 | 工程排污费 | | |  | | － | |
| 六 | 税金 | | |  | | － | |
| 七 | 工程总造价 | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| 招标控制价合计 | | | |  | |  | |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 | | | | | | |  |
|  | |  |  | | 表—04 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-安装工程 | | | | 标段： | | | | 第 1 页 共 4 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |  |
| 综合单价 | 综合  合价 | 其中：  暂估价 |  |
|  |  | 安装工程 |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 | | m | 44.49 |  |  |  |  |
| 2 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：蹲式大便器 2、具体详见图纸 | | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：感应小便斗 2、具体详见图纸 | | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：洗脸盆 2、具体详见图纸 | | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：成品拖布池 2、具体详见图纸 | | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：地漏DN50 2、具体详见图纸 | | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1、基础辅助工程 凿砖槽 2、具体详见图纸 | | m | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 强电 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1.双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工\*1.1 换为【超五类屏蔽双绞线】 | | m | 3000 |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-安装工程 | | | | 标段： | | | | 第 2 页 共 4 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |  |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1、塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配PVC20 2、具体详见图纸 | | m | 660.3 |  |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | 1、管内穿线 BV-2.5 2、具体详见图纸 | | m | 1452.66 |  |  |  |  |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：LED灯盘(300X300)  2、具体详见图纸 | | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：条形灯 2、具体详见图纸 | | 套 | 130 |  |  |  |  |
| 13 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶灯 2、具体详见图纸 | | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：灯带 2、具体详见图纸 | | m | 138.45 |  |  |  |  |
| 15 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：电视插座 2、具体详见图纸 | | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：单相二三极电源暗插座 2、具体详见图纸 | | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：防水插座 2、具体详见图纸 | | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-安装工程 | | | | 标段： | | | | 第 3 页 共 4 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |  |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 18 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：DT地面插座 2、具体详见图纸 | | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 19 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：10A电插座 2、具体详见图纸 | | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 20 | 030404035006 | 插座 | 1、名称：3米公牛插线板 2、具体详见图纸 | | 套 | 52 |  |  |  |  |
| 21 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:双联单控暗开关 2、具体详见图纸 | | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:三联单控暗开关 2、具体详见图纸 | | 个 | 56 |  |  |  |  |
| 23 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:单联双控开关 2、具体详见图纸 | | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：暗装开关(插座)盒 2、具体详见图纸 | | 个 | 165 |  |  |  |  |
| 25 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1、基础辅助工程 凿砖槽 2、具体详见图纸 | | m | 660.3 |  |  |  |  |
| 26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2、具体详见图纸 | | 系统 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-安装工程 | | | | 标段： | | | | 第 4 页 共 4 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |  |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表—08 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-安装工程 | | | | 标段： | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | 表-11 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-安装工程 | | 标段： | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | | 结算金额（元） | | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 | |  | |  | | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 | |  | |  | |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  | |  | | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  | | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 | |  | |  | | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 | |  | |  | | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 其他 | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 合 计 | |  | |  | |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | 表—12 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-安装工程 | | | | 标段： | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | | 计算基数 | | | 计算费率(%) | | | 金额(元) | |
| 1 | 规费 | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 1.1 | 社会保险费 | | 定额人工费+定额机械费 | | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2 | 住房公积金 | | 定额人工费+定额机械费 | | | |  | | |  | | |  | |
| 1.3 | 工程排污费 | | 定额人工费+定额机械费 | | | |  | | |  | | |  | |
| 2 | 税金 | | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | | | |  | | | 9 | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | | | | 表—13 | | | | | |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第 1 页 共 2 页 | | |  | |
| 序号 | | 汇总内容 | | | | | | 金额:(元) | | | | 其中：暂估价(元) | | |
| 一 | | 分部分项工程量清单计价合计 | | | | | |  | | | |  | | |
| 1.1 | | 装修工程 | | | | | |  | | | |  | | |
| 1.2 | | 家具 | | | | | |  | | | |  | | |
| 1.3 | | 维修改造 | | | | | |  | | | |  | | |
| 1.1 | | 其中：定额人工费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 1.2 | | 其中：定额机械费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 二 | | 单价措施项目清单计价合计 | | | | | |  | | | |  | | |
| 2.1 | | 其中：定额人工费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 2.2 | | 其中：定额机械费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 三 | | 总价措施项目清单计价合计 | | | | | |  | | | |  | | |
| 3.1 | | 安全文明施工措施费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 3.1.1 | | 安全文明环保费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 3.1.2 | | 临时设施费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 3.2 | | 其他总价措施费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 3.3 | | 扬尘治理措施费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 四 | | 其他项目清单计价合计 | | | | | |  | | | | － | | |
| 五 | | 规费 | | | | | |  | | | | － | | |
| 5.1 | | 建筑工程规费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 5.1.1 | | 社会保险费 | | | | | |  | | | | － | | |
| 5.1.2 | | 住房公积金 | | | | | |  | | | | － | | |
| 5.1.3 | | 工程排污费 | | | | | |  | | | | － | | |
| 5.2 | | 装饰工程规费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 5.2.1 | | 社会保险费 | | | | | |  | | | | － | | |
| 5.2.2 | | 住房公积金 | | | | | |  | | | | － | | |
| 5.2.3 | | 工程排污费 | | | | | |  | | | | － | | |
| 5.3 | | 安装工程规费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 5.3.1 | | 社会保险费 | | | | | |  | | | | － | | |
| 5.3.2 | | 住房公积金 | | | | | |  | | | | － | | |
| 5.3.3 | | 工程排污费 | | | | | |  | | | | － | | |
| 六 | | 税金 | | | | | |  | | | | － | | |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  |  | | | | | 表—04 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第 2 页 共 2 页 | | |  | |
| 序号 | | 汇总内容 | | | | | | 金额:(元) | | | | 其中：暂估价(元) | | |
| 八 | | 工程总造价 | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 招标控制价合计 | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要材料及价差汇总表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | 标段： | | | | 第 1 页 共 3 页 | | | |
| 序 号 | 定额编号 | 名称 | | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价格差 | 合价 |  |
| 1 | 00010104 | 综合工日 | | 工日 | 437.224 |  |  |  |  |  |
| 2 | 00010104@1 | 综合工日 | | 工日 | 31.278 |  |  |  |  |  |
| 3 | 00010105 | 装饰综合工日 | | 工日 | 1501.667 |  |  |  |  |  |
| 4 | 00010105@1 | 装饰综合工日 | | 工日 | 39.362 |  |  |  |  |  |
| 5 | 01210109 | 角钢(综合) | | kg | 34.898 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01300151@1 | 6公分黑钛不锈钢边框线 | | m2 | 5.962 |  |  |  |  |  |
| 7 | 03030137 | 执手锁 | | 把 | 19.19 |  |  |  |  |  |
| 8 | 03030905 | 不锈钢合页 | | 个 | 42.73 |  |  |  |  |  |
| 9 | 03210593 | 铁件(综合) | | kg | 335.011 |  |  |  |  |  |
| 10 | 04010131 | 水泥 32.5 | | kg | 977.429 |  |  |  |  |  |
| 11 | 04010133 | 水泥 42.5 | | t | 0.045 |  |  |  |  |  |
| 12 | 04130141 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | | 千块 | 0.794 |  |  |  |  |  |
| 13 | 04170103 | 英红主瓦 420×332 | | 块 | 555.36 |  |  |  |  |  |
| 14 | 04170105 | 英红脊瓦 | | 块 | 65.395 |  |  |  |  |  |
| 15 | 05030111 | 板枋材 杉木 | | m3 | 21.839 |  |  |  |  |  |
| 16 | 05030134@3 | 成品护墙板 | | m2 | 2065.518 |  |  |  |  |  |
| 17 | 05050111 | 胶合板 δ5 | | m2 | 58.612 |  |  |  |  |  |
| 18 | 05090171 | 细木工板 δ18 | | m2 | 503.528 |  |  |  |  |  |
| 19 | 05090171@1 | 细木工板 δ18 | | m2 | 2065.518 |  |  |  |  |  |
| 20 | 06050116 | 钢化玻璃 δ12 | | m2 | 13.852 |  |  |  |  |  |
| 21 | 06110101@1 | 12MM双面钢化玻璃雨棚 | | m2 | 45.325 |  |  |  |  |  |
| 22 | 07050111@2 | 防滑地砖 300×300 | | m2 | 37.08 |  |  |  |  |  |
| 23 | 07050111@3 | 防滑地砖 600\*600 | | m2 | 83.43 |  |  |  |  |  |
| 24 | 07050126@3 | 玻化砖600\*600 | | m2 | 27.81 |  |  |  |  |  |
| 25 | 07130101 | 实木地板 | | m2 | 570.15 |  |  |  |  |  |
| 造价员盖执业章： | | |  | | | |  | | | |
| 预 算 员 签 字： | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | 编制日期： | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **主要材料及价差汇总表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | 标段： | | | | 第 2 页 共 3 页 | | | |
| 序 号 | 定额编号 | 名称 | | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价格差 | 合价 |  |
| 26 | 07230101@2 | 防腐木 | | m2 | 26.25 |  |  |  |  |  |
| 27 | 09010131@1 | 双层耐火石膏板 1200\*3000\*12 | | m2 | 265 |  |  |  |  |  |
| 28 | 09050421@1 | 300\*300铝扣板 | | m2 | 585 |  |  |  |  |  |
| 29 | 09130116 | 铝塑板 δ4 | | m2 | 372.278 |  |  |  |  |  |
| 30 | 09390126 | 塑钢隔断 | | m2 | 55.59 |  |  |  |  |  |
| 31 | 11010000@1 | 成品装饰门扇800\*2100 | | m2 | 30.24 |  |  |  |  |  |
| 32 | 11010000@2 | 成品装饰门扇1200\*2100 | | m2 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 33 | 11010141@1 | 卫生间门 | | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 11010151 | 双扇套装子母对开实木门 | | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 11010207 | 全玻无框(条夹)门扇 | | m2 | 4.2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 11030121 | 钢制防盗门 | | m2 | 4.93 |  |  |  |  |  |
| 37 | 11090226 | 铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) | | m2 | 2.863 |  |  |  |  |  |
| 38 | 11250111 | 镀锌钢板卷帘 | | m2 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 39 | 11370101 | 电动装置 | | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 12010125 | 木平面装饰线条 50×10 | | m | 432.48 |  |  |  |  |  |
| 41 | 12010126 | 木平面装饰线条 100×20 | | m | 979.44 |  |  |  |  |  |
| 42 | 12030151 | 铝合金角线 50×50×1 | | m | 7420 |  |  |  |  |  |
| 43 | 13030113 | 苯丙乳胶漆 内墙用 | | kg | 266.448 |  |  |  |  |  |
| 44 | 13330105 | SBS改性沥青防水卷材 3mm厚(聚酯胎细砂面) | | m2 | 575.862 |  |  |  |  |  |
| 45 | 13330153 | SBS改性沥青防水卷材 3mm厚(聚酯胎细砂面) | | m2 | 624.8 |  |  |  |  |  |
| 46 | 34110103 | 电 | | kW·h | 964.43 |  |  |  |  |  |
| 47 | 34110117 | 水 | | m3 | 43.464 |  |  |  |  |  |
| 造价员盖执业章： | | |  | | | |  | | | |
| 预 算 员 签 字： | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | 编制日期： | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **主要材料及价差汇总表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | 标段： | | | | 第 3 页 共 3 页 | | | |
| 序 号 | 定额编号 | 名称 | | 单位 | 数量 | 定额价 | 市场价 | 价格差 | 合价 |  |
| 48 | 34110117@1 | 水 | | m3 | 73.128 |  |  |  |  |  |
| 49 | 35010116 | 木模板 | | m3 | 0.543 |  |  |  |  |  |
| 50 | 80230806@2 | B05加气混凝土砌块 600×190×240 | | m3 | 26.379 |  |  |  |  |  |
| 51 | BC0009 | 砌筑干粉砂浆 M10 | | kg | 510.79 |  |  |  |  |  |
| 52 | BC0009@1 | 砌筑干粉砂浆 M10 | | kg | 3174.552 |  |  |  |  |  |
| 53 | BC0012 | 抹灰干粉砂浆 M10 | | kg | 509.639 |  |  |  |  |  |
| 54 | BC0012@1 | 抹灰干粉砂浆 M10 | | kg | 10287.211 |  |  |  |  |  |
| 55 | BC0014 | 地面干粉砂浆 M15 | | kg | 13647.481 |  |  |  |  |  |
| 56 | BC0015 | 地面干粉砂浆 M20 | | kg | 34952.728 |  |  |  |  |  |
| 57 | BC0015@1 | 地面干粉砂浆 M20 | | kg | 640.03 |  |  |  |  |  |
| 58 | BC0015@2 | 地面干粉砂浆 M20 | | kg | 11804.99 |  |  |  |  |  |
| 59 | BC1502 | 汽油 | | kg | 185.901 |  |  |  |  |  |
| 60 | BC1508 | 中砂 | | m3 | 2.895 |  |  |  |  |  |
| 61 | 80210701 | 预拌细石混凝土 C15 | | m3 | 20.119 |  |  |  |  |  |
| 62 | CY | 柴油 | | kg | 286.03 |  |  |  |  |  |
| 63 | DIAN | 电 | | kW·h | 4114.56 |  |  |  |  |  |
| 64 | DIAN@1 | 电 | | kW·h | 93.707 |  |  |  |  |  |
| 65 | RG | 人工 | | 工日 | 39.469 |  |  |  |  |  |
| 66 | RG@1 | 人工 | | 工日 | 1.914 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价员盖执业章： | | |  | | | |  | | | |
| 预 算 员 签 字： | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | 编制日期： | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 1 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
|  |  | 装修工程 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 011207001018 | 疾控中心1楼大厅铝塑板 | 1、木龙骨防火防潮处理 2、18厘阻燃板防火防潮基层安装 3、成品木饰面安装 4、铝塑板 δ4 5、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 10.55 |  | |  |  |  |
| 2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：200mm厚内墙 3.砂浆强度等级：M10专用砂浆 4.4.高度3.6米以内 | m3 | | 27 |  | |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 毛胚墙面 | 部位：新砌筑墙体 1.20厚M10水泥砂浆 2.界面剂一道 3.墙体基层处理 | m2 | | 270 |  | |  |  |  |
| 4 | 011201001002 | 涂料墙面 | 部位：新砌筑墙体 1.刮三遍内墙腻子，乳胶漆三遍 2.墙体基层处理 | m2 | | 270 |  | |  |  |  |
| 5 | 011101001002 | 水泥砂浆楼面（防水墙面） | 部位：新砌筑墙体 1) 2 厚聚氨酯防水层,往上返至新砌筑墙体高 | m2 | | 135 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 36625.67 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 2 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：  暂估价 |  |
| 6 | 011102003007 | 地砖楼、地面 | 部位：仓库 1.600\*600玻化地砖，干水泥擦缝（地砖材质选用中高档） 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 3.刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.钢筋混凝土楼板 | m2 | | 27 |  | |  |  |  |
| 7 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:琉璃瓦 2.粘结层砂浆的配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | | 52 |  | |  |  |  |
| 8 | 011207001017 | 铝塑板维修 | 1、木龙骨防火防潮处理 2、18厘阻燃板防火防潮基层安装 3、成品木饰面安装 4、铝塑板 δ4 5、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 3 |  | |  |  |  |
| 9 | 030501015001 | 网络安装维护 | 1.网络安装维护 | 系统 | | 1 |  | |  |  |  |
| 10 | 030501015002 | 专线电话安装 | 1.专线电话安装 | 系统 | | 1 |  | |  |  |  |
| 11 | 040204007001 | 花池砌筑 | 1.材料品种、规格:黏土砖砌筑 2.花刺池尺寸:2\*1M 3.花池盖面材料品种:20厚M10水泥砂浆 | 个 | | 1 |  | |  |  |  |
| 12 | 010801002001 | 成品套装木门安装 子母门 | 1.门框、扇材质:子母门一套（含五金、门窗套） | 樘 | | 1 | 6080.56 | | 6080.56 |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | 36639.52 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 3 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 13 | 010802001001 | 成品套装木门安装 单扇门 | 1.门框、扇材质:卫生间门（含五金、门窗套） | 樘 | | 1 |  | |  |  |  |
| 14 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质:防盗门（含五金、门窗套） | 樘 | | 2 |  | |  |  |  |
| 15 | 010901001002 | 上人屋面 | 1.40厚C15细石混凝土找平拍实 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.刷基层处理剂一遍 4.SBS改性沥青防水卷材 3mm厚(聚酯胎细砂面) 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | | 498 |  | |  |  |  |
| 16 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.拆除40厚C25细石钢筋混凝土防水层及找平层 2.SBS改性沥青防水卷材 3mm厚(聚酯胎细砂面) 4.铲除找平层，20厚1：3水泥砂浆 5.拆除地面砖 | m2 | | 498 |  | |  |  |  |
| 17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运 运距15000m以内 | m3 | | 29.88 |  | |  |  |  |
| 18 | 011104002005 | 竹、木（复合）地板 | 1.基层材料种类、规格:丰胜花园防腐木 | m2 | | 25 |  | |  |  |  |
| 19 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃 δ12 2.嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 | m2 | | 8 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 4 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 20 | 010805001002 | 电子感应门 | 1、定制钢化玻璃感应门 2、含五金等 3、满足规范及技术要求，具体详图 | 樘 | | 2 |  | |  |  |  |
| 21 | 010808004004 | 金属门窗套 | 1.6公分黑钛不锈钢边框线 | m2 | | 5.419 |  | |  |  |  |
| 22 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1、定制拉闸门 2、含五金等 3、满足规范及技术要求，具体详图 | 樘 | | 1 |  | |  |  |  |
| 23 | 011207001019 | 木饰面 | 1、木龙骨、刷防火防潮处理 2、大芯板打底、防火防潮基层安装 3、成品护墙板安装 4、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 1967.16 |  | |  |  |  |
| 24 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1.木装饰线 平面线 宽度 ≤50mm | m | | 408 |  | |  |  |  |
| 25 | 011502002003 | 木质装饰线 | 1.木装饰线 平面线 宽度 ≤100mm | m | | 924 |  | |  |  |  |
| 26 | 011207001020 | 集成铝塑板 | 1、木龙骨防火防潮处理 2、18厘阻燃板防火防潮基层安装 3、成品木饰面安装 4、铝塑板 δ4 5、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 341 |  | |  |  |  |
| 27 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.卡扣 | m | | 7000 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 5 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 28 | 011302001012 | 窗帘盒 | 1、窗帘盒 2、18厘细木工板打底 3、防火防潮处理 4、双层大石膏板 5、缝隙绷带 7、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 62.3 |  | |  |  |  |
| 29 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 1、天棚石膏板刷抑菌防霉水性漆 2、基层刮耐水腻子三遍 3、底漆一遍 4、面漆两遍 5、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 62.3 |  | |  |  |  |
| 30 | 011210004002 | 塑料隔断 | 卫生间隔断 含门及五金等 满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 28.5 |  | |  |  |  |
| 31 | 011207001021 | 艺术窗帘 | 1、艺术窗帘 2、含1.5的伸缩系数 3、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 117 |  | |  |  |  |
| 32 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1、不上人型装配式U型50系列轻钢天棚龙骨  2、300\*300铝扣板吊顶 3、铝扣板收边线 4、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 515 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 6 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 33 | 011104002006 | 竹、木（复合）地板 | 1、水泥砂浆楼地面找平层 50mm厚 2、德尔地板 3、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 515 |  | |  |  |  |
| 34 | 011105005006 | 木质踢脚线 | 1、木质踢脚线 2、防火防潮处理 | m2 | | 66.95 |  | |  |  |  |
| 35 | 010801001008 | 木质门 | 1、木质房门定做（单开门）800\*2100 2、含五金等配件 3、满足规范及技术要求，具体详图 | 樘 | | 18 |  | |  |  |  |
| 36 | 010801001009 | 木质门 | 1、木质房门定做（双开门）1200\*2100 2、含五金等配件 3、满足规范及技术要求，具体详图 | 樘 | | 1 |  | |  |  |  |
| 37 | 011207001022 | 封门头和隔墙 | 1、木龙骨防火防潮处理 2、18厘阻燃板防火防潮基层安装 3、双层耐火石膏板墙面安装 4、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 125 |  | |  |  |  |
| 38 | 011201001004 | 涂料墙面 | 部位：新砌筑墙体 1.刮三遍内墙腻子，乳胶漆三遍 2.墙体基层处理 | m2 | | 250 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 7 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 39 | 010901004001 | 玻璃钢屋面 | 1.12MM双面钢化玻璃雨棚 | m2 | | 42.36 |  | |  |  |  |
|  |  | 家具 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 40 | 01B001 | 茶水柜 1200\*400\*800 | 1、茶水柜 1200\*400\*800 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 2 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 8 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 41 | 01B002 | 茶水柜 800\*400\*800 | 1、茶水柜 800\*400\*800 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 11 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 9 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 42 | 01B003 | 会议桌 5000\*2000\*760 | 1、会议桌 5000\*2000\*760 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 1 |  | |  |  |  |
| 43 | 01B004 | 会议椅 | 1、会议椅 2.面料：采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。 3.海绵：高密度海绵，理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 4.框架：实木框架，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，含水率9%。 | 个 | | 16 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 10 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 44 | 01B005 | 条形桌 1200\*400\*760 | 1、条形桌 1200\*400\*760 2、面料采用优质西皮，纹路细致、色泽均匀；海绵采用优质海绵，密度≥ 32KG/M3，密度±1.5KG/M3，回弹率±3%，压陷硬度±20N；拉伸强度≥85Kpa,75%压缩永久变形10%，撕裂强度≥1.7N/cm，实木框架。 | 个 | | 11 |  | |  |  |  |
| 45 | 01B007 | 会议椅 | 1、面料：采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。 2、海绵：高密度海绵，理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 3、框架：实木框架，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，含水率9%。 | 个 | | 45 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 11 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 46 | 01B008 | 班台 1800\*900\*760 | 1、班台 1800\*900\*760 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 3 |  | |  |  |  |
| 47 | 01B009 | 班椅 | 1、班椅 2、面料采用优质牛皮，纹路细致、色泽均匀；海绵采用优质海绵，密度≥ 32KG/M3，密度±1.5KG/M3，回弹率±3%，压陷硬度±20N；拉伸强度≥85Kpa,75%压缩永久变形10%，撕裂强度≥1.7N/cm，实木框架。 | 个 | | 3 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 12 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 48 | 01B010 | 班前椅 | 1、班前椅 2、面料采用优质牛皮，纹路细致、色泽均匀；海绵采用优质海绵，密度≥ 32KG/M3，密度±1.5KG/M3，回弹率±3%，压陷硬度±20N；拉伸强度≥85Kpa,75%压缩永久变形10%，撕裂强度≥1.7N/cm，实木框架。 | 个 | | 6 |  | |  |  |  |
| 49 | 01B011 | 五门文件柜 2000\*400\*2000 | 1、五门文件柜 2000\*400\*2000 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 3 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 13 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 50 | 01B012 | 沙发 三人位 | 1、沙发 三人位 2.面料：采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。 3.海绵：高密度海绵，理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 4.框架：实木框架，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，含水率9%。 | 个 | | 3 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 14 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 51 | 01B013 | 橡木床 1800\*2000（含席梦思、2个床头柜） | 1、橡木床 1800\*2000（含席梦思、2个床头柜） 2.基材：采用优质脱脂烘干橡木实木制作，干燥至低于12%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理； 3.床板：采用烘干双面刨光20mm厚杉木床板平整光滑、硬度高，不变形；床板横档：采用5根30\*50mm实木骨料， 4.油漆：采用先进“五底三面”八道封闭亚光漆面工艺，底漆、面漆采用优质“大宝”环保油漆，色泽美观不变色、光滑耐磨、手感好。 | 个 | | 3 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 15 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 52 | 01B014 | 电脑桌 1400\*700\*760 | 1、电脑桌 1400\*700\*760 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 12 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 16 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 53 | 01B015 | 二门文件柜 800\*400\*2000 | 1、二门文件柜 800\*400\*2000 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 12 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 17 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 54 | 01B016 | 电脑桌 1400\*700\*760 | 1、电脑桌 1400\*700\*760 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 6 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 18 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 55 | 01B017 | 班台 1600\*800\*760 | 1、班台 1600\*800\*760 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 3 |  | |  |  |  |
| 56 | 01B018 | 班椅 | 1、班椅 2、面料采用优质牛皮，纹路细致、色泽均匀；海绵采用优质海绵，密度≥ 32KG/M3，密度±1.5KG/M3，回弹率±3%，压陷硬度±20N；拉伸强度≥85Kpa,75%压缩永久变形10%，撕裂强度≥1.7N/cm，实木框架。 | 个 | | 3 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 19 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 57 | 01B019 | 班前椅 | 1、班前椅 2、面料采用优质牛皮，纹路细致、色泽均匀；海绵采用优质海绵，密度≥ 32KG/M3，密度±1.5KG/M3，回弹率±3%，压陷硬度±20N；拉伸强度≥85Kpa,75%压缩永久变形10%，撕裂强度≥1.7N/cm，实木框架。 | 个 | | 6 |  | |  |  |  |
| 58 | 01B020 | 四门文件柜 1600\*400\*2000 | 1、四门文件柜 1600\*400\*2000 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 3 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 20 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 59 | 01B021 | 折叠沙发 2人位 | 1、折叠沙发 2人位 2.面料：采用优质西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。 3.海绵：高密度海绵，理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 4.框架：实木框架，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，含水率9%。 | 个 | | 2 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 21 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 60 | 01B022 | 橡木床 1500\*2000（含棕垫、床头柜） | 1、橡木床 1500\*2000（含棕垫、床头柜） 2.基材：采用优质脱脂烘干橡木实木制作，干燥至低于12%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理； 3.床板：采用烘干双面刨光20mm厚杉木床板平整光滑、硬度高，不变形；床板横档：采用5根30\*50mm实木骨料， 4.油漆：采用先进“五底三面”八道封闭亚光漆面工艺，底漆、面漆采用优质“大宝”环保油漆，色泽美观不变色、光滑耐磨、手感好。 | 个 | | 1 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 22 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 61 | 01B023 | 电脑桌 1400\*700\*760 | 1、电脑桌 1400\*700\*760 2、面材采用优质AAA级胡桃木皮，厚度为≥0.6mm。实木封边外观圆润美观木纹拼接流畅。 基材采用E1级中密度板，密度680KG/M3-800KG/M3,游离甲醛量E1：≤6.5mg/100g。油漆采用广东环保“华润”油漆，经过三底五面油漆工艺，漆膜坚硬耐磨，光泽高\耐化学性\耐热性\附着力符合GB18581-2001的规定。 | 个 | | 7 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 23 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 62 | 01B024 | 橡木床 1200\*2000（含棕垫、床头柜） | 1、橡木床 1200\*2000（含棕垫、床头柜） 2.基材：采用优质脱脂烘干橡木实木制作，干燥至低于12%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理； 3.床板：采用烘干双面刨光20mm厚杉木床板平整光滑、硬度高，不变形；床板横档：采用5根30\*50mm实木骨料， 4.油漆：采用先进“五底三面”八道封闭亚光漆面工艺，底漆、面漆采用优质“大宝”环保油漆，色泽美观不变色、光滑耐磨、手感好。 | 个 | | 4 |  | |  |  |  |
|  |  | 维修改造 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 厕所2个翻新装修 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 63 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1、聚氨酯防水层2mm厚 2、水泥砂浆找平层20mm厚 3、1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、防滑地砖 300×300（选样） 5、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 36 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 24 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 64 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、不上人型装配式U型50系列轻钢天棚龙骨  2、300\*300铝扣板吊顶 3、铝扣板收边线 4、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 16 |  | |  |  |  |
| 65 | 011210004003 | 塑料隔断 | 卫生间隔断 含门及五金等 满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 26 |  | |  |  |  |
| 66 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除墙面 | m3 | | 7.2 |  | |  |  |  |
| 67 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运 运距15000m以内 | m3 | | 7.2 |  | |  |  |  |
|  |  | 仓库3个翻新装修 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 68 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1、聚氨酯防水层2mm厚 2、水泥砂浆找平层20mm厚 3、1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、600\*600地砖（选样） 5、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 81 |  | |  |  |  |
| 69 | 011201001003 | 涂料墙面 | 部位：新砌筑墙体 1.刮三遍内墙腻子，乳胶漆三遍 2.墙体基层处理 | m2 | | 81 |  | |  |  |  |
|  |  | 2间办公室装修 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 25 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 70 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1、不上人型装配式U型50系列轻钢天棚龙骨  2、300\*300铝扣板吊顶 3、铝扣板收边线 4、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 54 |  | |  |  |  |
| 71 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：格栅灯(300X300)  2、具体详见图纸 | 套 | | 3 |  | |  |  |  |
| 72 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：条形灯 2、具体详见图纸 | 套 | | 12 |  | |  |  |  |
| 73 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.楼地面 不带龙骨木地板拆除 | m2 | | 41 |  | |  |  |  |
| 74 | 011104002008 | 竹、木（复合）地板 | 1、水泥砂浆楼地面找平层 50mm厚 2、德尔地板 3、满足规范及技术要求，具体详图 | m2 | | 28 |  | |  |  |  |
| 75 | 011105005007 | 木质踢脚线 | 1、木质踢脚线 2、防火防潮处理 | m2 | | 56 |  | |  |  |  |
|  |  | 其他工程 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 76 | 01B006 | 换门锁 | 1.换门锁 | 把 | | 4 |  | |  |  |  |
| 77 | 01B025 | 整修铝合金窗 | 1.整修铝合金窗 | 层 | | 3 |  | |  |  |  |
| 78 | 01B026 | 仓库刮瓷 | 1.仓库刮瓷 | 间 | | 4 |  | |  |  |  |
| 79 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 | m2 | | 3 |  | |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | | 标段： | | | 第 26 页 共 26 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |  |
| 综合  单价 | | 综合合价 | 其中：暂估价 |  |
| 80 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 装饰满堂脚手架 | m2 | | 1100.3 |  | |  |  |  |
| 81 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 | 工日 | | 1367.05 |  | |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | | 标段： | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |  |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | 表-11 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | 标段： | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | | 结算金额（元） | | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 | |  | |  | | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 | |  | |  | |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  | |  | | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  | | 明细详见表-12-3 |  |
| 3 | 计日工 | |  | |  | | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 | |  | |  | | 明细详见表-12-5 |  |
| 5 | 其他 | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  | 合 计 | |  | |  | |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | 表—12 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：疫情防疫大楼装修-装饰工程 | | | 标段： | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  | |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 | |  | |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 | |  | |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | |  | | 9 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  | | 表—13 | | |